## Sanayi Örnek
Referans Dönem
Yıl | Dönem | Ürün 1 | Isıtma Derece Gün Sayısı (HDD) T ≤15 °C | Soğutma Derece Gün Sayısı (CDD) T >22 °C | Elektrik | Doğalğaz | Satın Alınan Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Yakıt Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı
|  | ton/ay | HDD | CDD | kwh/ay | kwh/ay | ton eşd.CO2/ay | ton eşd.CO2/ay
2023 | Ocak | 23035 | 562 | 0 | 522013 | 5682081.9767 | 249.5222 | 1329.6072
| Şubat | 15458 | 578 | 0 | 391973 | 4034307.5581 | 187.3631 | 944.028
| Mart | 32203 | 445 | 0 | 680478 | 7760563.9535 | 325.2685 | 1815.972
| Nisan | 39744 | 112 | 0 | 885575 | 9677911.9186 | 423.3048 | 2264.6314
| Mayıs | 44037 | 14 | 0 | 854163 | 10039588.0814 | 408.2899 | 2349.2636
| Haziran | 34418 | 0 | 69 | 701945 | 7988206.3953 | 335.5297 | 1869.2403
| Temmuz | 33096 | 0 | 145 | 685075 | 7049222.093 | 327.4658 | 1649.518
| Ağustos | 25139 | 0 | 57 | 553433 | 5345050.2907 | 264.541 | 1250.7418
| Eylül | 32225 | 0 | 30 | 716786 | 6999424.7093 | 342.6237 | 1637.8654
| Ekim | 26621 | 37 | 7 | 559788 | 5983101.4535 | 267.5787 | 1400.0457
| Kasım | 31758 | 256 | 0 | 709986 | 7238550 | 339.3733 | 1693.8207
| Aralık | 20841 | 417 | 0 | 495819 | 4872737.7907 | 237.0015 | 1140.2206
2024 | Ocak | 27859 | 457 | 0 | 597875 | 7088093.0233 | 285.7842 | 1658.6138
| Şubat | 37367 | 327 | 0 | 701579 | 8990370.3488 | 335.3548 | 2103.7467
| Mart | 38904 | 303 | 0 | 735860 | 9507405.5233 | 351.7411 | 2224.7329
| Nisan | 38237 | 147 | 0 | 735689 | 9227615.407 | 351.6593 | 2159.262
| Mayıs | 46394 | 14 | 2 | 784099 | 10048960.4651 | 374.7993 | 2351.4567
| Haziran | 36900 | 0 | 36 | 673985 | 7935243.314 | 322.1648 | 1856.8469
| Temmuz | 40943 | 0 | 57 | 726059 | 8451031.3953 | 347.0562 | 1977.5413
| Ağustos | 27550 | 0 | 68 | 549606 | 6138988.0814 | 262.7117 | 1436.5232
| Eylül | 39112 | 16 | 2 | 694872 | 8668131.1047 | 332.1488 | 2028.3427
| Ekim | 27292 | 188 | 0 | 512921 | 6253835.7558 | 245.1762 | 1463.3976
| Kasım | 34161 | 287 | 0 | 619337 | 8049841.5698 | 296.0431 | 1883.6629
| Aralık | 18934 | 588 | 0 | 423711 | 4435957.8488 | 202.5339 | 1038.0141
2025 | Ocak | 27023.23 | 462 | 0 | 585917.5 | 6946331.1628 | 280.0686 | 1625.4415
| Şubat | 36245.99 | 339 | 0 | 687547.42 | 8810562.9419 | 328.6477 | 2061.6717
| Mart | 37736.88 | 305 | 0 | 721142.8 | 9317257.4128 | 344.7063 | 2180.2382
| Nisan | 37089.89 | 129 | 0 | 720975.22 | 9043063.0988 | 344.6262 | 2116.0768
| Mayıs | 45002.18 | 51 | 0 | 768417.02 | 9847981.2558 | 367.3033 | 2304.4276
| Haziran | 35793 | 11 | 11 | 660505.3 | 7776538.4477 | 315.7215 | 1819.71
| Temmuz | 39714.71 | 0 | 112 | 711537.82 | 8282010.7674 | 340.1151 | 1937.9905
| Ağustos | 26723.5 | 0 | 113 | 538613.88 | 6016208.3198 | 257.4574 | 1407.7927
| Eylül | 37938.64 | 28 | 28 | 680974.56 | 8494768.4826 | 325.5058 | 1987.7758
| Ekim | 26473.24 | 133 | 0 | 502662.58 | 6128759.0407 | 240.2727 | 1434.1296
| Kasım | 33136.17 | 312 | 0 | 606950.26 | 7888844.7384 | 290.1222 | 1845.9897
| Aralık | 18365.98 | 380 | 0 | 415236.78 | 4347238.6919 | 198.4832 | 1017.2539
| TOPLAM | 1173471.41 |  |  |  | TOPLAM | 11048.0657 | 63265.5936
[6 empty] | ORTALAMA | 306.8907 | 1757.3776
| Referans Dönem Fiili Üretim Miktarı |  |  | 1173471.41 | ton/yıl
| Referans Dönem Elektrik ve Yakıt Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı |  |  | 74313.6592 | ton eşd.CO2/yıl
| Referans Karbon Yoğunluğu (RKY) |  |  | 0.063328 | ton eşd.CO2/ton
| Projelerle Hedeflenen Toplam Karbon Emisyonu Azaltım Miktarı |  |  | 7500 | ton eşd.CO2/yıl
| Proje Uygulama Sonrası Öngörülen Toplam Karbon Emisyonu Miktarı |  |  | 66813.6592 | ton eşd.CO2/yıl
| Hedeflenen Karbon Yoğunluğu (HKY) |  |  | 0.056937 | ton eşd.CO2/ton
| Hedeflenen Azaltım Oranı (HAO) |  |  | 10.09%
| Elektrik Emisyon / üretim-hdd-cdd | [9 empty] | Yakıt Emisyon / üretim-hdd-cdd
| ÖZET ÇIKIŞI | [9 empty] | ÖZET ÇIKIŞI
| Regresyon İstatistikleri | [9 empty] | Regresyon İstatistikleri
| Çoklu R | 0.93005 | [8 empty] | Çoklu R | 0.98422
| R Kare | 0.86499 | [8 empty] | R Kare | 0.96869
| Ayarlı R Kare | 0.85233 | [8 empty] | Ayarlı R Kare | 0.96575
| Standart Hata | 21.6236 | [8 empty] | Standart Hata | 73.8227
| Gözlem | 36 | [8 empty] | Gözlem | 36
| ANOVA | [9 empty] | ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Anlamlılık F | [5 empty] | df | SS | MS | F | Anlamlılık F
| Regresyon | 3 | 95862.0907 | 31954.0302 | 68.3394 | 5.2586e-14 |  |  |  |  | Regresyon | 3 | 5394764.2446 | 1798254.7482 | 329.9674 | 3.889e-24
| Fark | 32 | 14962.5127 | 467.5785 | [6 empty] | Fark | 32 | 174393.4467 | 5449.7952
| Toplam | 35 | 110824.6034 | [7 empty] | Toplam | 35 | 5569157.6913
|  | Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0% |  |  | Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
| Kesişim | 75.6785 | 25.6942 | 2.9454 | 0.0059692 | 23.3411 | 128.0159 | 23.3411 | 128.0159 |  | Kesişim | -92.807 | 87.7199 | -1.058 | 0.29798 | -271.4865 | 85.8726 | -271.4865 | 85.8726
| Üretim | 0.0069824 | 0.00062146 | 11.2354 | 1.2175e-12 | 0.0057165 | 0.0082482 | 0.0057165 | 0.0082482 |  | Üretim | 0.055085 | 0.0021217 | 25.9633 | 4.5295e-23 | 0.050764 | 0.059407 | 0.050764 | 0.059407
| HDD | 0.015256 | 0.028627 | 0.53292 | 0.59777 | -0.043055 | 0.073566 | -0.043055 | 0.073566 |  | HDD | 0.34927 | 0.097731 | 3.5738 | 0.00114 | 0.1502 | 0.54834 | 0.1502 | 0.54834
| CDD | 0.033672 | 0.12329 | 0.27312 | 0.78652 | -0.21746 | 0.2848 | -0.21746 | 0.2848 |  | CDD | -0.60209 | 0.4209 | -1.4305 | 0.16228 | -1.4594 | 0.25526 | -1.4594 | 0.25526
| Elektrik Emisyon / üretim-hdd | [9 empty] | Yakıt Emisyon / üretim-hdd
| ÖZET ÇIKIŞI | [9 empty] | ÖZET ÇIKIŞI
| Regresyon İstatistikleri | [9 empty] | Regresyon İstatistikleri
| Çoklu R | 0.92988 | [8 empty] | Çoklu R | 0.9832
| R Kare | 0.86467 | [8 empty] | R Kare | 0.96668
| Ayarlı R Kare | 0.85647 | [8 empty] | Ayarlı R Kare | 0.96466
| Standart Hata | 21.3182 | [8 empty] | Standart Hata | 74.9838
| Gözlem | 36 | [8 empty] | Gözlem | 36 |  |  |  |  | CVrmse | 4.267%
| ANOVA | [9 empty] | ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Anlamlılık F | [5 empty] | df | SS | MS | F | Anlamlılık F
| Regresyon | 2 | 95827.2126 | 47913.6063 | 105.4283 | 4.6533e-15 |  |  |  |  | Regresyon | 2 | 5383612.6816 | 2691806.3408 | 478.7497 | 4.2062e-25
| Fark | 33 | 14997.3907 | 454.4664 | [6 empty] | Fark | 33 | 185545.0097 | 5622.5761
| Toplam | 35 | 110824.6034 | [7 empty] | Toplam | 35 | 5569157.6913
|  | Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0% |  |  | Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
| Kesişim | 79.4153 | 21.4414 | 3.7038 | 0.00077326 | 35.7925 | 123.0381 | 35.7925 | 123.0381 |  | Kesişim | -159.6242 | 75.417 | -2.1166 | 0.041925 | -313.0613 | -6.1871 | -313.0613 | -6.1871
| Üretim | 0.0069175 | 0.00056616 | 12.2183 | 8.5725e-14 | 0.0057656 | 0.0080693 | 0.0057656 | 0.0080693 |  | Üretim | 0.056245 | 0.0019914 | 28.2444 | 1.0763e-24 | 0.052194 | 0.060297 | 0.052194 | 0.060297
| HDD | 0.010388 | 0.022087 | 0.47035 | 0.6412 | -0.034547 | 0.055324 | -0.034547 | 0.055324 |  | HDD | 0.4363 | 0.077687 | 5.6161 | 2.9917e-06 | 0.27824 | 0.59435 | 0.27824 | 0.59435
Elektrik Emisyon / üretim
ÖZET ÇIKIŞI
Regresyon İstatistikleri
| Çoklu R | 0.92939
| R Kare | 0.86377
| Ayarlı R Kare | 0.85976
| Standart Hata | 21.0727
| Gözlem | 36 |  |  |  |  | CVrmse | 6.867%
ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Anlamlılık F
| Regresyon | 1 | 95726.6721 | 95726.6721 | 215.573 | 2.7907e-16
| Fark | 34 | 15097.9313 | 444.0568
| Toplam | 35 | 110824.6034
|  | Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
| Kesişim | 86.3304 | 15.4272 | 5.596 | 2.8858e-06 | 54.9786 | 117.6822 | 54.9786 | 117.6822
| Üretim | 0.0067664 | 0.00046085 | 14.6824 | 2.7907e-16 | 0.0058298 | 0.007703 | 0.0058298 | 0.007703
Denklem Doğrulama
[5 empty] | Referans Dönem Ayarlaması |  |  | Referans Dönem Ayarlaması
Yıl | Dönem | Ürün 1 | Isıtma Derece Gün Sayısı (HDD) T ≤15 °C | Soğutma Derece Gün Sayısı (CDD) T >22 °C | Sabit | Üretim Katsayısı | Satın Alınan Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Sabit | Üretim Katsayısı | HDD Katsayısı | Yakıt Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı
|  | ton/ay | HDD | CDD |  |  | ton eşd.CO2/ay |  |  |  | ton eşd.CO2/ay
2023 | Ocak | 23035 | 562 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 242.1943 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1381.1903
| Şubat | 15458 | 578 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 190.9254 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 961.9989
| Mart | 32203 | 445 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 304.2286 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1845.8021
| Nisan | 39744 | 112 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 355.254 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2124.6622
| Mayıs | 44037 | 14 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 384.3021 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2323.3669
| Haziran | 34418 | 0 | 69 | 86.3304 | 0.0067664 | 319.2162 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1776.2333
| Temmuz | 33096 | 0 | 145 | 86.3304 | 0.0067664 | 310.271 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1701.8767
| Ağustos | 25139 | 0 | 57 | 86.3304 | 0.0067664 | 256.4308 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1254.3313
| Eylül | 32225 | 0 | 30 | 86.3304 | 0.0067664 | 304.3775 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1652.8869
| Ekim | 26621 | 37 | 7 | 86.3304 | 0.0067664 | 266.4586 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1353.8302
| Kasım | 31758 | 256 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 301.2176 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1738.3125
| Aralık | 20841 | 417 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 227.3489 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1194.5244
2024 | Ocak | 27859 | 457 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 274.8354 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1606.7073
| Şubat | 37367 | 327 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 339.1703 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2084.7707
| Mart | 38904 | 303 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 349.5702 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2160.7489
| Nisan | 38237 | 147 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 345.057 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2055.1706
| Mayıs | 46394 | 14 | 2 | 86.3304 | 0.0067664 | 400.2505 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2455.9375
| Haziran | 36900 | 0 | 36 | 86.3304 | 0.0067664 | 336.0104 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1915.8346
| Temmuz | 40943 | 0 | 57 | 86.3304 | 0.0067664 | 363.3669 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2143.2351
| Ağustos | 27550 | 0 | 68 | 86.3304 | 0.0067664 | 272.7446 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1389.9392
| Eylül | 39112 | 16 | 2 | 86.3304 | 0.0067664 | 350.9776 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2047.2304
| Ekim | 27292 | 188 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 270.9989 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1457.4519
| Kasım | 34161 | 287 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 317.4772 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1886.9957
| Aralık | 18934 | 588 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 214.4453 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1161.8712
2025 | Ocak | 27023.23 | 462 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 269.1803 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1561.8804
| Şubat | 36245.99 | 339 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 331.5851 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2026.9545
| Mart | 37736.88 | 305 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 341.673 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2095.9762
| Nisan | 37089.89 | 129 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 337.2952 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1982.7975
| Mayıs | 45002.18 | 51 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 390.8329 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2393.7969
| Haziran | 35793 | 11 | 11 | 86.3304 | 0.0067664 | 328.52 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1858.3701
| Temmuz | 39714.71 | 0 | 112 | 86.3304 | 0.0067664 | 355.0558 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2074.1494
| Ağustos | 26723.5 | 0 | 113 | 86.3304 | 0.0067664 | 267.1522 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1343.4523
| Eylül | 37938.64 | 28 | 28 | 86.3304 | 0.0067664 | 343.0382 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1986.4698
| Ekim | 26473.24 | 133 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 265.4588 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1387.4039
| Kasım | 33136.17 | 312 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 310.5428 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1840.2611
| Aralık | 18365.98 | 380 | 0 | 86.3304 | 0.0067664 | 210.6019 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1039.1727
[6 empty] | TOPLAM | 11048.0657 |  |  | TOPLAM | 63265.5936
[6 empty] | TDD | 0 |  |  | TDD | 0
|  | Elektrik Kaynaklı Emisyon (ton eşd.CO2) = 86,33043889 + 0,006766394 x Üretim Miktarı | [5 empty] | Yakıt Kaynaklı Emisyon (ton eşd.CO2) = (-159,6242075) + 0,0562455 x Üretim Miktarı + 0,436298004 x HDD
İzleme Yılı
[8 empty] | Referans Dönem Ayarlaması |  |  |  |  | Referans Dönem Ayarlaması
Yıl | Dönem | Ürün 1 | Isıtma Derece Gün Sayısı (HDD) T ≤15 °C | Soğutma Derece Gün Sayısı (CDD) T >22 °C | Elektrik | Doğalğaz | Gerçekleşen Satın Alınan Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Sabit | Üretim Katsayısı | Satın Alınan Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Fark | Gerçekleşen Yakıt Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Sabit | Üretim Katsayısı | HDD Katsayısı | Yakıt Tüketiminden Kaynaklı Karbon Emisyonu Miktarı | Fark | Toplam Emisyon Azaltımı
|  | ton/ay | HDD | CDD | kwh/ay | kwh/ay | ton eşd.CO2/ay |  |  | ton eşd.CO2/ay | ton eşd.CO2/ay | ton eşd.CO2/ay |  |  |  | ton eşd.CO2/ay | ton eşd.CO2/ay | ton eşd.CO2/yıl
2026 | Ocak | 27055 | 526 | 0 | 416161 | 6195514.2442 | 198.925 | 86.3304 | 0.0067664 | 269.3952 | -70.4703 | 1449.7503 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1591.5904 | -141.8401 | -3210.508
| Şubat | 30120 | 411 | 0 | 491304 | 6739682.5581 | 234.8433 | 86.3304 | 0.0067664 | 290.1342 | -55.2909 | 1577.0857 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1713.8086 | -136.7229
| Mart | 38040 | 337 | 0 | 508128 | 6946730.2326 | 242.8852 | 86.3304 | 0.0067664 | 343.7241 | -100.8389 | 1625.5349 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2126.9869 | -501.452
| Nisan | 38500 | 259 | 0 | 508718 | 6943948.2558 | 243.1672 | 86.3304 | 0.0067664 | 346.8366 | -103.6694 | 1624.8839 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2118.8286 | -493.9447
| Mayıs | 39514 | 56 | 5 | 510940 | 8221614.2442 | 244.2293 | 86.3304 | 0.0067664 | 353.6977 | -109.4684 | 1923.8577 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2087.293 | -163.4353
| Haziran | 35326 | 4 | 0 | 426751 | 7855995.3488 | 203.987 | 86.3304 | 0.0067664 | 325.3601 | -121.3731 | 1838.3029 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1829.0494 | 9.2535
| Temmuz | 29045 | 0 | 72 | 430344 | 6500946.5116 | 205.7044 | 86.3304 | 0.0067664 | 282.8604 | -77.1559 | 1521.2215 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1474.0262 | 47.1953
| Ağustos | 37552 | 0 | 86 | 506182 | 7584023.5465 | 241.955 | 86.3304 | 0.0067664 | 340.4221 | -98.4671 | 1774.6615 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1952.5067 | -177.8451
| Eylül | 40526 | 0 | 48 | 580690 | 7338720.3488 | 277.5698 | 86.3304 | 0.0067664 | 360.5453 | -82.9755 | 1717.2606 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 2119.7808 | -402.5202
| Ekim | 28308 | 77 | 0 | 429083 | 7602235.1744 | 205.1017 | 86.3304 | 0.0067664 | 277.8735 | -72.7718 | 1778.923 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1466.1682 | 312.7548
| Kasım | 34407 | 279 | 0 | 467315 | 7480614.8256 | 223.3766 | 86.3304 | 0.0067664 | 319.1418 | -95.7652 | 1750.4639 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1897.3417 | -146.8778
| Aralık | 32027 | 554 | 0 | 436040 | 6629243.6047 | 208.4271 | 86.3304 | 0.0067664 | 303.0377 | -94.6106 | 1551.243 | -159.6242 | 0.056245 | 0.4363 | 1883.4594 | -332.2164
|  | 410420 |  |  |  |  | 2730.1716 |  |  | 3813.0287 | -1082.8571 | 20133.1889 |  |  |  | 22260.8398 | -2127.6509
| İzleme Dönemi Fiili Üretim Miktarı |  |  | 410420 | ton/yıl
| İzleme Dönemi Ait Beklenen Karbon Emisyonu Miktarı |  |  | 26073.8685 | ton eşd.CO2/yıl
| İzleme Dönemi Beklenen Karbon Yoğunluğu |  |  | 0.0635 | ton eşd.CO2/ton
| İzleme Dönemi Gerçekleşen Karbon Emisyonu Miktarı |  |  | 22863.3605 | ton eşd.CO2/yıl
| İzleme Dönemi Gerçekleşen Karbon Yoğunluğu |  |  | 0.0557 | ton eşd.CO2/ton
| Toplam Emisyon Azaltımı |  |  | 3210.508 | tonCO2e/yıl
| Gerçekleşen Azaltım Oranı (GAO) |  |  | 12.28%
| Azaltım Durumu (AD) |  |  | 121.7%
Değerlendirme Özeti
| Referans Karbon Yoğunluğu (RKY) |  |  | 0.063328 | ton eşd.CO2/ton
| Hedeflenen Karbon Yoğunluğu (HKY) |  |  | 0.056937 | ton eşd.CO2/ton
| Hedeflenen Azaltım Oranı (HAO) |  |  | 10.09 | %
| İzleme Dönemi Beklenen Karbon Yoğunluğu |  |  | 0.0635 | ton eşd.CO2/ton
| İzleme Dönemi Gerçekleşen Karbon Yoğunluğu |  |  | 0.0557 | ton eşd.CO2/ton
| Gerçekleşen Azaltım Oranı (GAO) |  |  | 12.28 | %
| Azaltım Durumu (AD) |  |  | 121.7047 | %
Referans Karbon Yoğunluğu (RKY) = Üç yıllık referans döneme ait toplam karbon emisyonu miktarının, aynı dönemdeki fiili üretim miktarına bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
Hedeflenen Karbon Yoğunluğu (HKY) = İzleme döneminde yapılacak projeler ile sağlanacak karbon emisyonu tasarrufunun, referans dönemdeki toplam karbon emisyonu miktarından çıkarılarak aynı dönemdeki fiili üretim miktarına bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
Hedeflenen Azaltım Oranı (HAO) = Referans Karbon Yoğunluğu değerinden Hedeflenen Karbon Yoğunluğu değerin çıkararılarak Referans Karbon Yoğunluğu değerine bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
İzleme Dönemi Beklenen Karbon Yoğunluğu = İzleme döneminde yapılan üretimin referans dönem koşullarına göre düzeltilmesi ile hesaplanan toplam karbon emisyonu miktarının, aynı dönemdeki fiili üretim miktarına bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
İzleme Dönemi Gerçekleşen Karbon Yoğunluğu = İzleme döneminde gerçekleşen toplam karbon emisyonu miktarının, aynı dönemdeki fiili üretim miktarına bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
Gerçekleşen Azaltım Oranı (GAO) = İzleme Dönemi Beklenen Karbon Yoğunluğu değerinden İzleme Dönemi Gerçekleşen Karbon Yoğunluğu değerin çıkararılarak İzleme Dönemi Beklenen Karbon Yoğunluğu değerine bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.
Azaltım Durumu (AD) = Gerçekleşen Azaltım Oranı (GAO) değerinin Hedeflenen Azaltım Oranı (HAO) değerine bölünmesi ile hesaplanan değeri ifade eder.