| ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ |
| --- |
| MADDE 1– 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “onayını” ifadesinden sonra gelmek üzere “/teslimini” ifadesi eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-10/5/2021-31480) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. | Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-10/5/2021-31480) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını/teslimini yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. |
| Gerekçe: Yönetmeliğin amacına kabul tutanaklarının tesliminin eklenmesi amaçlanmıştır. |
| MADDE 2– Aynı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “onayını” ifadesinden sonra gelmek üzere “/teslimini” ifadesi, ikinci fıkrasının (d) bendinde “üretimine,” ifadesinden sonra gelmek üzere “depolama faaliyetine” ifadesi eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Kapsam Madde 2- (1) (Değişik:RG-10/5/2021-31480) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (2) Ulusal iletim/dağıtım şebekelerine bağlanacak olanların sisteme uyumlu olarak bağlanması ile can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik iletim/dağıtım şirketlerince istenen teknik şartları yerine getirmesi şartıyla bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen tesisler aşağıda belirtilmiştir. … d) (Değişik:RG-25/1/2019-30666) Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan, elektrifikasyon sistemi ve kontrol/kumanda binası dışında kalan her türlü idari bina, lojman, silo, atölye, sosyal tesis, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabrike, muvakkat bina, atık entegre tesis ve sahası, katı atık toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tesisi ve bunlarla ilgili gaz toplama tankları-balonları ile boru hatları-basınç regülasyon tesisleri, piroliz tesisleri, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı, kömür transfer limanları, doğal gaz iletim ve dağıtımına ilişkin boru hatları ile RMS istasyonları, su kuyusu, soğutma ve kullanma suyu alma ve deşarj yapıları, jeotermal enjeksiyon ve reenjeksiyon kuyusu, su deposu, gölet, set, ve benzeri yapılar ile ulaşım yolları, | Kapsam Madde 2- (1) (Değişik:RG-10/5/2021-31480) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını/teslimini yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (2) Ulusal iletim/dağıtım şebekelerine bağlanacak olanların sisteme uyumlu olarak bağlanması ile can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik iletim/dağıtım şirketlerince istenen teknik şartları yerine getirmesi şartıyla bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen tesisler aşağıda belirtilmiştir. … d) (Değişik:RG-25/1/2019-30666) Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, depolama faaliyetine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan, elektrifikasyon sistemi ve kontrol/kumanda binası dışında kalan her türlü idari bina, lojman, silo, atölye, sosyal tesis, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabrike, muvakkat bina, atık entegre tesis ve sahası, katı atık toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tesisi ve bunlarla ilgili gaz toplama tankları-balonları ile boru hatları-basınç regülasyon tesisleri, piroliz tesisleri, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı, kömür transfer limanları, doğal gaz iletim ve dağıtımına ilişkin boru hatları ile RMS istasyonları, su kuyusu, soğutma ve kullanma suyu alma ve deşarj yapıları, jeotermal enjeksiyon ve reenjeksiyon kuyusu, su deposu, gölet, set, ve benzeri yapılar ile ulaşım yolları, |
| Gerekçe: Yönetmeliğin kapsamına kabul tutanaklarının teslimi ve elektrik depolama faaliyetleri dahil edilmiştir. |
| MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde “üretimi” ifadesinden sonra gelmek üzere “depolanması” ifadesi eklenmiş, (çç), (hh), (tt), (bbb) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ddd) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendler eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; … m) Elektrik tesisi: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili tesisleri, … çç) Kurulu güç: Üretim tesislerinde elektrik üreten tüm ünitelerin tam kapasite ile çalışırken ünitelerin ayrı ayrı ürettiği MWe cinsinden güçlerin toplamını; iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinde YG seviyesinden bağlı tesislerdeki trafo güçlerinin toplamı ile AG seviyesinden bağlı tesislerde bulunan alıcıların güçlerinin toplamını, hh) Ön proje: Önlisans alınan bir üretim tesisinin; hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve teknik resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerle tesisin genel özelliklerini içeren projeyi, tt) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı, bbb) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, … ifade eder. | Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; … m) Elektrik tesisi: Elektrik enerjisinin üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili tesisleri, … çç) Kurulu güç: Üretim tesislerinde elektrik üreten tüm ünitelerin tam kapasite ile çalışırken ünitelerin ayrı ayrı ürettiği MWe cinsinden güçlerin toplamını; elektrik depolama tesislerinde elektrik depolama ünitelerinin anlık olarak sisteme verebilecekleri MWe cinsinden azami güçlerin toplamını, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinde YG seviyesinden bağlı tesislerdeki trafo güçlerinin toplamı ile AG seviyesinden bağlı tesislerde bulunan alıcıların güçlerinin toplamını, hh) Ön proje: Önlisans alınan bir üretim tesisinin ve/veya önlisans alınan bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerinin hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve teknik resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerle tesisin genel özelliklerini içeren projeyi, tt) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve tüketimi faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı, bbb) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, elektrik depolama tesisleri için bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu, … eee) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda tercih edilen kaynağı, fff) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisini, ggg) Birleşik elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisini, ğğğ) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisini, hhh) Birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi: Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde, ana kaynak yanında yenilenebilir yardımcı kaynağın aynı tesiste yakıldığı tek bir elektrik üretim tesisini, ııı) Depolamalı elektrik üretim tesisi: 14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini, iii) Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisini, jjj) Elektrik depolama kapasitesi: Elektrik depolama ünitesinin megavat-saat cinsinden depolayabileceği toplam elektrik enerjisi miktarını, kkk) Elektrik depolama tesisi (EDT): Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisi, lll) Elektrik depolama ünitesi (EDÜ): Bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu, mmm) Elektrik depolama ünitesi kurulu gücü: Elektrik depolama ünitesinin anlık olarak sisteme verebileceği megavat cinsinden azami gücü, nnn) Müstakil elektrik depolama tesisi: Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini, ooo) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi: Santral sahası sınırları içerisinde, üretim tesisinde üretilen veya sistemden çekilen elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi tekrar kullanılmak üzere sisteme verebilen elektrik depolama ünitesini, ööö) Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi: Bir tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasına bağlı elektrik depolama tesisini, ppp) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları, rrr) İlgili mevzuatı kapsamında su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim ünitelerini/tesislerini, ifade eder. |
| Gerekçe: Elektrik depolama tesisleri ve ilgili mevzuat kapsamındaki tanım ve kısaltmaların Yönetmeliğe dahil edilmesi amaçlanmıştır. |
| MADDE 4– Aynı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “hiçbir şekilde” ifadesi metinden çıkarılmıştır. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| İlgili mevzuat, standart ve dokümanlar MADDE 5 – (1) Elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgili olarak; … (3) Elektrik tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da ürün belgesi veya dizayn sertifikasına sahip olma şartı aranır. Ayrıca, tesislerde kullanılan ve AB Direktifleri kapsamında olan malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gereklidir. | İlgili mevzuat, standart ve dokümanlar MADDE 5 – (1) Elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgili olarak; … (3) Elektrik tesislerinde, standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da ürün belgesi veya dizayn sertifikasına sahip olma şartı aranır. Ayrıca, tesislerde kullanılan ve AB Direktifleri kapsamında olan malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gereklidir. |
| Gerekçe: Elektrik tesislerinin tasarım ve kurulumunda kullanılabilecek malzeme ve ekipmanların niteliğinde farklı yorumların oluşmaması adına düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 5– Aynı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “tutanak onay” ifadesinden sonra gelmek üzere “/teslim” ifadesi eklenmiş aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. (Değişik cümle:RG-10/5/2021-31480) Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi bu işlemler, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle birlikte yapılabilir veya ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırılabilir. (2) Bakanlık, tesislerin proje onay ve kabul işlemleri ile tutanak onay işlemleri yetkilendirmesini; tesislerin niteliği, yetkilendirilen tüzel kişiler ile yetkilendirme süresi ve benzeri bilgileri içerecek şekilde, bir benzeri EK-1’de yer alan belge ile düzenler ve internet sitesinde yayımlar. Gerekli görülmesi halinde cari yıl içerisinde yapılan yetkilendirmeler, Bakanlık Oluru ile geçerlik süresi en az ilan edildiği yılın sonuna kadar olmak üzere revize edilerek, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. | MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay/teslim işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. (Değişik cümle:RG-10/5/2021-31480) Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi bu işlemler, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle birlikte yapılabilir veya ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırılabilir. (2) Bakanlık, tesislerin proje onay ve kabul işlemleri ile tutanak onay/teslim işlemleri yetkilendirmesini; EK-1’de yer alan formata uygun olacak şekilde düzenler ve internet sitesinde yayımlar. Yapılan yetkilendirmeler, gerekli görülmesi halinde, geçerlik süresi en az ilan edildiği dönemin sonuna kadar olmak üzere revize edilerek, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. |
| Gerekçe: Yönetmelik kapsamındaki tesislerin kabul işlemlerine müteakip kabul tutanaklarının ilgili idarelerce onayı yanında taraflara teslimine ile yetkilendirmelerin ihtiyaç dahilinde revize edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 6- Aynı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| MADDE 9 – (1) POB’lar bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip, proje, hesap ve raporların kapsamı, hazırlanması, sunuluşu ve onayına ilişkin usul ve esasları belirleyerek yayımlayabilir. | MADDE 9 – (1) Kamu kurumu/kuruluşu niteliğindeki POB’lar bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip, proje, hesap ve raporların kapsamı, hazırlanması, sunuluşu ve onayına ilişkin usul ve esasları belirleyerek yayımlayabilir. |
| Gerekçe: Yönetmelik kapsamında işlem yapmaya yetkilendirilmiş idarelerden yalnızca kamu kurumu/kuruluşu niteliğine sahip olanların usul ve esaslar çıkarabilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 7- Aynı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| MADDE 10 – (Değişik: RG-25/1/2019-30666) (1) Proje dosyaları, tesis tipine göre asgari olarak “Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı”/“Elektrik Üretim Tesisleri Ön Proje Kapsamı”nı (EK-2/EK-4’ü) içerir. İhtiyaç olması halinde, bu proje kapsamlarına ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenebilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bakanlık dışındaki POB’lar, Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, EK-2/EK-4’te belirtilen kapsamlara ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler. | MADDE 10 – (Değişik: RG-25/1/2019-30666) (1) Proje dosyaları, tesis tipine göre asgari olarak “Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı”/“ Üretim Tesisi, Üretim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi ve Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Ön Proje Kapsamı”nı (EK-2/EK-4’ü) içerir. İhtiyaç olması halinde, bu proje kapsamlarına ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenebilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bakanlık dışındaki POB’lar, Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, EK-2/EK-4’te belirtilen kapsamlara ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler. |
| Gerekçe: Elektrik üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri ön proje kapsamına dahil edilmiştir. |
| MADDE 8- Aynı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Projelerin sunulması MADDE 11 – (1) (Değişik birinci cümle:RG-25/1/2019-30666) Yetkilendirme Tablosunda aksi belirtilmedikçe, önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri için projeler, EK-3’te verilen başvuru örneğine uygun dilekçe ekinde Bakanlık POB’a, diğer tesisler için ise ilgili POB’ların internet sitelerinde ilan ettiği dilekçe örneklerine uygun olarak aşağıda verilen belgelerle birlikte ilgili POB’lara sunulur. a) Lisans/tesis sahibi veya yetkili temsilcisinin (Değişik ibare:RG-9/4/2021-31449) sicil tasdiknamesi sureti, b)(Mülga:RG-25/1/2019-30666) c) POB’lar tarafından istenen sayıda proje paftaları, (2) ç) Projenin idari belgeleri ile teknik rapor ve hesaplarının 1 (bir) takım çıktısı, (2) d) Proje ve dokümanların tamamının POB’lar tarafından istenen formatta ve elektronik ortamda 1 (bir) adet kopyası. (2) | Projelerin sunulması MADDE 11 – (1) (Değişik birinci cümle:RG-25/1/2019-30666) Yetkilendirme Tablosunda aksi belirtilmedikçe, önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri, önlisanslı/lisanslı üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ve önlisanslı/lisanslı depolamalı elektrik üretim tesisleri için projeler, EK-3’te verilen başvuru örneğine uygun dilekçe ekinde Bakanlık POB’a, diğer tesisler için ise ilgili POB’ların internet sitelerinde ilan ettiği dilekçe örneklerine uygun olarak aşağıda verilen belgelerle birlikte ilgili POB’lara sunulur. a) Lisans/tesis sahibi veya yetkili temsilcisinin (Değişik ibare:RG-9/4/2021-31449) sicil tasdiknamesi sureti, b)(Mülga:RG-25/1/2019-30666) c) POB’lar tarafından istenen sayıda proje paftaları, (2) ç) Projenin idari belgeleri ile teknik rapor ve hesaplarının 1 (bir) takım çıktısı, (2) d) Proje ve dokümanların tamamının POB’lar tarafından istenen formatta ve elektronik ortamda 1 (bir) adet kopyası. (2) (2) Yönetmeliğe konu tesislerin proje sunumu, fiziksel proje sunumuna imkân veren seçeneğin muhafaza edilmesi şartıyla, elektronik imza mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir. |
| Gerekçe: Yönetmeliğin projelerin sunumu bölümüne elektrik üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri dahil edilmiş ve projelerin elektronik ortamda sunumuna imkân veren düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 9- Aynı Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Projelerin onayı MADDE 12 – … (7) (Değişik birinci cümle:RG-25/1/2019-30666) Üretim tesislerinde elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn sertifikası ya da TSE Kritere/Standartlara Uygunluk Belgesi, ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı adına lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur.Bu belgeler; (8) (Ek:RG-25/1/2019-30666) Üretim tesislerine ilişkin İnşaat Uygunluk Raporu lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a ekleriyle birlikte sunulur. Bu belgeler ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz. | Projelerin onayı MADDE 12 – … (7) (Değişik birinci cümle:RG-25/1/2019-30666) Üretim tesislerinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerinde ve depolamalı elektrik üretim tesislerinde; elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn sertifikası ya da TSE Kritere/Standartlara Uygunluk Belgesi, ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı adına lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur. Bu belgeler; (8) (Ek:RG-25/1/2019-30666) Üretim tesislerine, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ve depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin İnşaat Uygunluk Raporu lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a ekleriyle birlikte sunulur. Bu belgeler ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz. … (10) Yönetmeliğe konu tesislerin proje onay işlemleri, fiziksel proje onayına imkân veren seçeneğin muhafaza edilmesi şartıyla, elektronik imza mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir. |
| Gerekçe: Yönetmeliğin projelerin onayı bölümüne elektrik üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri dahil edilmiş, Yönetmeliğe konu projelerin elektronik ortamda onayına imkân veren düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 10- Aynı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yan başlığı, birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Üretim tesisleri ön proje onayı MADDE 13 – (1) Üretim tesislerine ilişkin olarak önlisansın alınmasını müteakip, EK-4’te belirtilen dokümanlar ilgili POB’a sunularak ön proje onayı alınabilir. … (3) Ön proje onayı sadece önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri için yapılabilir. | Ön proje onayı MADDE 13 – (1) Önlisansın alınmasını müteakip, EK-4’te belirtilen dokümanlar ilgili POB’a sunularak üretim tesisi ve/veya üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ya da depolamalı elektrik üretim tesisi için ön proje onayı alınabilir. … (3) Ön proje onayı sadece önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri, önlisanslı/lisanslı üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ve önlisanslı/lisanslı depolamalı elektrik üretim tesisleri için yapılabilir. |
| Gerekçe: Yönetmeliğin ön proje onayı bölümüne elektrik üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri dahil edilmiştir. |
| MADDE 11- Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yan başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Üretim tesislerinin yapımına başlanılması MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisanslı üretim tesislerinin inşaatına başlanabilmesi için aşağıdaki iş ve işlemlerin tamamlanmış olması gereklidir; | Tesislerin yapımına başlanılması MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisanslı üretim tesislerinin, lisanslı üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerinin ve lisanslı depolamalı elektrik üretim tesislerinin inşaatına başlanabilmesi için aşağıdaki iş ve işlemlerin tamamlanmış olması gereklidir; |
| Gerekçe: |
| MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Yeni Madde | Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri MADDE 15A – (1) Bu Yönetmeliğin üretim tesislerine ilişkin hükümleri birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için de geçerlidir. (2) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin proje onayında ilgili POB’a; tesisi oluşturan ve onay kapsamında yer alan bileşenler için ayrı ayrı istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, doküman, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftaların tümü sunulur. (3) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelere ilişkin projeler ile yardımcı kaynağa dayalı ünitelere ilişkin projeler, birlikte onaya sunulabileceği gibi ayrı ayrı da onaya sunulabilir. Ancak ana kaynağa dayalı ünitelere ilişkin herhangi bir proje onayı yapılmadan, yardımcı kaynağa dayalı ünitelere ilişkin projeler onaya sunulamaz. (4) Üretim tesislerinde proje onay, tesis kabul ve tutanak onay/teslim işlemleri için bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan ve ilan edilen yetkilendirmeler, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için de geçerlidir. |
| Gerekçe: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. |
| MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1 yürürlükten kaldırılarak, EK-2.A, EK-2.E, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-1.A, EK-2.G ve EK-2.Ğ Yönetmeliğe eklenmiştir. |
| MEVCUT METİN | TASLAK METİN |
| Tablolar | Tablolar |
| Gerekçe: Yönetmeliğe elektrik üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için ihtiyaç duyulan düzenlemeler tablolara eklenerek yeniden düzenleme yapılmıştır. |
| MADDE 14– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. |
| Gerekçe: Yürürlük maddesidir. |
| MADDE 15– Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. |
| Gerekçe: Yürütme maddesidir. |