Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

**ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

**MADDE 1–** 19/02/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesislerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinin” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 2–** Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “tesislerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinin”, ikinci fıkrasında yer alan “tesislerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerini” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 3–** Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendler eklenmiştir.

“b) Elektrik depolama tesisi (EDT): Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisi,

h) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve tüketimi faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,”

“l) Batarya Yönetim Sistemi (BYS): Bataryaların paket, modül, raf ve/veya konteyner ölçeklerinde akım, gerilim, sıcaklık, güç, enerji, şarj/deşarj durumu verileri ile izlem, denetim ve güvenli bir şekilde işletimini sağlayan yazılım ve donanımı,

m) Elektrik depolama ünitesi (EDÜ): Bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu,

n) Enerji Yönetim Sistemi (EYS): Varsa, ana kaynak ve yardımcı kaynak sistemlerini de idare eden, genel enerji akışını kontrol ve optimize eden, elektrik depolama tesisi/ünitesi için bataryalar, güç dönüştürücü birimler ile ek sistemler gibi bileşenleri yöneten; bakım, izlem ve veri kaydına imkân tanıyan yazılım ve donanımı,

o) Sistem Kontrol Yazılımı (SKY): Enerji depolama sisteminin bileşenleri olan yangın algılama ve söndürme, iklimlendirme, güvenlik ve güç dönüşüm sistemlerini yöneten; bakım, izlem ve veri kaydına imkân tanıyan yazılım ve donanımı,”

**MADDE 4–** Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesislerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinin” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 5–** Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tesislerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinin” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “tesislerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinde” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “hiçbir şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

**MADDE 6–** Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesislerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerine” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “tesisine” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitesine” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 7–** Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı” ibaresi “Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Kapsamı” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri için kabul başvurusu ve kabul işlemlerine yönelik bilgi ve belgeler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

**MADDE 8–** Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10 kW ve altı” ibaresi “İlgili mevzuatı dahilinde tip proje hazırlanarak projelendirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

**MADDE 9–** Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesislerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerinde” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “tesisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitesinin” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 10–** Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

**MADDE 11–** Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tesislerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ünitelerine” ibaresi eklenmiştir.

**MADDE 12–** Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“**Geçici veya kesin kabul tutanakları**

**MADDE 18 –** (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim tesislerinin kabul tutanakları, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.”

**MADDE 13-** Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

**MADDE 14–** Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2.A, EK-2.B, EK-2.C, EK-2.Ç, EK-3.A, EK-3.B, EK-3.C ve EK-3.Ç eklenmiş, EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

**MADDE 15–** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 16–** Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin** | |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 19/2/2020 | 31044 |
| **Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin** | |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 1. | 9/4/2021 | 31449 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |