DUYURU

Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden

Yerli Aksam Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan;

“(7) (Değişik:RG-13/12/2025-33106) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF, ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır. 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde Ek-1’de YADF’den faydalanılan, en az %51 yerli katkı oranına sahip YMB’ye ve SUB’a sahip bütünleştirici parçalar veya en az %70 yerli katkı oranına sahip YMB’ye ve SUB’a sahip aksamlar kullanılır. 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye giren tesislerde ise ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için kullanılacak aksamlar; Ek-2’de belirtilen yerli katkı oranına sahip ve YKO hesabındaki yerli girdi şartı ve diğer şartlar sütunundaki şartları sağlayan YMB’ye ve SUB’a sahip aksamlar kullanılır. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. İlan edilen aksam/bütünleştirici parçaların kullanılmaması durumunda başvuru sahibi, ana kaynak için YADF’den faydalandırılmaz ve 9/A maddesi kapsamında işlem yapılır.”

Hükmü gereği birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılması gereken aksam/bütünleştirici parça listesi aşağıda yayımlanmaktadır.

Lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tercih edilen teknoloji türü yönünden ilgili tesiste kullanım zorunluluğu bulunmayan aksam/bütünleştirici parçalar Bakanlıkça değerlendirilir.

Bu listede düzenlenen hususlara ilişkin tereddüt hasıl olması durumunda işbu tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Ayrıca, ilgili yardımcı kaynaklı tesisler için başvurularda Yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri dikkate alınmalıdır.

Yurt içi imalatın denetlenmesi

MADDE 4 – (1) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksamların/bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları, Ek-3’teki dilekçe formatı ile başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur.

…

YADF başvurusunun yapılması

MADDE 7

…

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinin ana ve yardımcı kaynakları için ayrı ayrı olmak üzere YADF başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.

…

İlgililerin buna göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir. 13/03/2026.

- GÜNEŞ

| Aksamlar | Bütünleştirici Parçalar |
| --- | --- |
| 1. FV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı | 1.1. Taşıyıcı yapı |
| 2. FV panel | 2.1. Kristal esaslı FV panel |
|  | 2.1.1. Cam |
|  | 2.1.2. Çerçeve |
|  | 2.1.5. Kablo bağlantı kutusu (junction box) |

- RÜZGÂR

| Aksamlar | Bütünleştirici Parçalar |
| --- | --- |
| 1. Kanat | Kanat |
| 2. Jeneratör ve Güç Elektroniği | 2.1. Jeneratör |
| 3. Türbin kulesi | 3.1. Rotor ve nasel gruplarını taşıyan kule |
|  | 3.2. Kule bağlantı elemanları |

- HİDROELEKTRİK

| Aksamlar | Bütünleştirici Parçalar |
| --- | --- |
| 1. Türbin | 1.1. Salyangoz veya türbin muhafaza gövdesi ve dağıtıcı boru |
|  | 1.2. Türbin çarkı ve varsa türbin mili |
|  | 1.3. Ayar kanatları veya nozul |
|  | 1.4. Servomotor ve varsa ayar çemberi |
|  | 1.5. Governor (Hız regülâtörü) |
|  | 1.6. Emme borusu veya zemine bağlantı elemanları |
| 2. Jeneratör ve Güç Elektroniği(İkaz Sistemi) | 2.1. Jeneratör |
|  | 2.2. Güç elektroniği(İkaz Sistemi) |
| 3. Türbin Giriş Vanası | - |

- JEOTERMAL

| Aksamlar | Bütünleştirici Parçalar |
| --- | --- |
| 1. Buhar veya Gaz Türbini | 1.2. Gaz türbini |
|  | 1.2.1. Türbin |
|  | 1.2.2. Yağlama sistemi |
|  | 1.2.3. Hız kontrol sistemi |
|  | 1.2.4. Egzoz sistemi |
| 2. Jeneratör ve Güç Elektroniği(İkaz Sistemi) | 2.1. Jeneratör |
|  | 2.2. Güç elektroniği(İkaz Sistemi) |
| 3. Buhar Ejektörü veya Vakum Kompresörü | Buhar ejektörü/Vakum kompresörü |
| 4. Soğutma Sistemi | - |

- BİYOKÜTLE

| Aksamlar | Bütünleştirici Parçalar |
| --- | --- |
| 1. Akışkan Yataklı Buhar Kazanı | 1.1. Hammadde hazırlama ünitesi |
|  | 1.2. Yanma ünitesi |
|  | 1.3. Buhar kazanı |
|  | 1.4. Baca gazı temizleme sistemi |
| 3. Gazlaştırma ve Gaz Temizleme Grubu | 3.1 Hammadde hazırlama ünitesi |
|  | 3.2. Hammadde besleme ünitesi |
|  | 3.3. Gazlaştırma ünitesi |
|  | 3.4. Gaz temizleme ünitesi |
|  | 3.5. Gaz yakma ünitesi |
| 4. Buhar veya Gaz Türbini | 4.2. Gaz türbini |
|  | 4.2.1. Türbin |
|  | 4.2.2. Yağlama sistemi |
|  | 4.2.3. Hız kontrol sistemi |
|  | 4.2.4. Egzoz sistemi |
| 6. Jeneratör ve Güç Elektroniği(İkaz Sistemi) | 6.1. Jeneratör |
|  | 6.2. Güç elektroniği(İkaz Sistemi) |
| 7. Kojenerasyon Sistemi | 7.1 Atık ısı geri kazanım sistemi |
|  | 7.3 Kompansatör ekipmanları |