## son
Başvuru Numarası | Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (kWe) | Toplam Kurulu Güç (kWe) | Türbin Koordinatları (UTM ED-50 6 derece) |  |  |  | Türbinin Fiziksel Özellikleri |  | Dğt.Şrk.Bşv.Trh. | Son Onay Tarihi | Luy Başvuru Şekli | Abone Tipi | Başvuru Sahibinin Niteliği | Tesis Ada | Tesis Parsel
[9 empty] | Y Koor. | X Koor. | Projeksiyon | DOM | Rotor Kanat çapı (m) | Kule Yüksekliği
TREDAŞ-RES-137 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | Nadir Rüzgar Enerji Santrali | 2023-10-12 | Kırklareli | Kırklareli Merkez | Yoğuntaş | 1500 | 1500 | 506799.71 | 4629028.69 | UTM ED 50 6 | 27 | 90.3 | 97.5 | 2023-05-31 | 2023-11-13 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 119 | 1
TEİAŞ-RES-28 | TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | TÜMAD MADENCİLİK LAPSEKİ İŞLETMESİ | 2023-11-07 | Çanakkale | Lapseki | Kocabaşlar | 5500 | 16500 | 484973 | 4462054 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 | 120 | 2023-05-03 | 2023-11-08 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 101, 102 | 1
[7 empty] | 5500 |  | 485320 | 4461817 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 | 120
[7 empty] | 5500 |  | 485682 | 4461582 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 | 120
ULUDAĞ-RES-398 | HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DEMİRTAŞ RES | 2023-11-07 | Çanakkale | Bayramiç | Köylü | 2000 | 2000 | 475205.97 | 4412624.47 | UTM ED 50 6 | 27 | 82 | 85 | 2022-11-30 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 0 | 374
ULUDAĞ-RES-447 | DERHAN TEKSTİL KONFEKSİYON ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DERHAN 2 RES | 2023-11-22 | Balıkesir | Gönen | Kocapınar | 2280 | 2280 | 560228.73 | 4426308.74 | UTM ED 50 6 | 27 | 82 | 85 | 2023-07-31 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 124 | 1
ULUDAĞ-RES-372 | ERŞAT TEKSTİL KONFEKSİYONN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ERŞAT TEKSTİL RES | 2023-11-22 | Balıkesir | İvrindi | Hüseyinbeyobası | 6200 | 6200 | 534125.86 | 4384797.05 | UTM ED 50 6 | 27 | 149 | 105 | 2022-07-29 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 346 | 1, 2
ULUDAĞ-RES-451 | PASİFİK DOĞALTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | PASİFİK RES | 2023-12-04 | Balıkesir | Karesi | Taşkesiği | 1000 | 1000 | 581742.26 | 4420527.57 | UTM ED 50 6 | 27 | 58 | 59 | 2023-07-31 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 101 | 373
ULUDAĞ-RES-371 | A.B. GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MANYAS KÜMESLER RES | 2023-12-05 | Balıkesir | Manyas | Yeniköy | 5560 | 5560 | 591904 | 4441530.87 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 | 120 | 2022-07-29 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 35 | 127
ULUDAĞ-RES-437 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BORÇELİK RES 5 | 2023-12-05 | Çanakkale | Lapseki | Harmancık | 3000 | 3000 | 480500 | 4441870 | UTM ED 50 6 | 27 | 82 | 84 | 2023-07-31 | 2023-12-05 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 118 | 29