## son
Başvuru Numarası | Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (kWe) | Toplam Kurulu Güç (kWe) | Türbin Koordinatları (UTM ED-50 6 derece) |  |  |  | Türbinin Fiziksel Özellikleri |  | Dğt.Şrk.Bşv.Trh. | Son Onay Tarihi | Luy Başvuru Şekli | Abone Tipi | Başvuru Sahibinin Niteliği | Tesis Ada | Tesis Parsel
[9 empty] | Y Koor. | X Koor. | Projeksiyon | DOM | Rotor Kanat çapı (m) | Kule Yüksekliği
GEDİZ-RES-142 | AYB ÜRETİM ENERJİ A.Ş. | AYB RES | 2023-07-04 | Manisa | Soma | Boncuklu | 2800 | 2800 | 544325.86 | 4354821.37 | UTM ED 50 6 | 27 | 138 | 81 | 2023-03-31 | 2023-07-17 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 165 | 1
GEDİZ-RES-146 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KEAS TÜRKALİ RES | 2023-07-04 | Manisa | Soma | Türkali | 4200 | 4200 | 541891.44 | 4360772.04 | UTM ED 50 6 | 27 | 138.25 | 149 | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 116 | 17
GEDİZ-RES-148 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KEAS ARMUTÇUK RES | 2023-07-04 | Manisa | Soma | Koyundere | 6000 | 6000 | 546571.63 | 4357763.5 | UTM ED 50 6 | 27 | 150 | 155 | 2023-03-27 | 2023-07-19 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 105 | 15
ULUDAĞ-RES-420 | IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. | IŞIKSOY RES 7 | 2023-07-20 | Balıkesir | Altıeylül | Kılcılar | 1000 | 999 | 563909.59 | 4366288.27 | UTM ED 50 6 | 27 | 58 | 59 | 2023-02-27 | 2023-07-21 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 101 | 27,28
TEİAŞ-RES-23 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | HEREKE RES 1 | 2023-07-24 10:47 | KOCAELİ | DİLOVASI | ÇERKEŞLİ | 6000 | 6000 | 718115.08 | 4519696.68 | UTM ED 50 6 | 27 | 162 | 125 | 2023-03-22 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 674 | 2, 3, 4, 5, 34, 35, 36
TEİAŞ-RES-24 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | HEREKE RES 2 | 2023-07-24 10:20 | KOCAELİ | DİLOVASI | ÇERKEŞLİ | 6000 | 6000 | 718590.45 | 4519672.78 | UTM ED 50 6 | 27 | 162 | 125 | 2023-03-22 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 674 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21
TEİAŞ-RES-26 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | HEREKE RES 3 | 2023-07-24 10:33 | KOCAELİ | DİLOVASI | ÇERKEŞLİ | 6000 | 6000 | 719128.72 | 4519332.17 | UTM ED 50 6 | 27 | 162 | 125 | 2023-03-22 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 671 | 1, 2, 3, 4
TEİAŞ-RES-27 | TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | TÜMAD MADENCİLİK İVRİNDİ İŞLETMESİ | 2023-07-26 15:54 | Balıkesir | İvrindi | Değirmenbaşı | 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 | 33600 | 516700.24 516204.43 516047.02 513825.08 514319.56 515151.46 515371.32 | 4367037.79 4366632.82 4365555.82 4366340.52 4365785.54 4365419.05 4365205.81 | UTM ED 50 6 | 27 | 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 | 110 110 110 110 110 110 110 | 2023-05-03 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 101 | 1
TEİAŞ-RES-28 | TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | TÜMAD MADENCİLİK LAPSEKİ İŞLETMESİ | 2023-07-26 15:49 | Çanakkale | Lapseki | Kocabaşlar | 5560 5560 5560 | 16700 | 484972.52 485319.52 485683.66 | 4462054.12 4461817.12 4461582.00 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 160 160 | 120 120 120 | 2023-05-03 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 101102 | 1
TEİAŞ-RES-29 | TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | TÜMAD MADENCİLİK LAPSEKİ İŞLETMESİ-2 | 2023-07-25 15:31 | Çanakkale | Lapseki | Çamyurt | 5560 5560 5560 | 16700 | 487836.57 488393.57 488945.57 | 4460749.11 4460471.11 4460044.11 | UTM ED 50 6 | 27 | 160 160 160 | 120 120 120 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 5-1-(ç) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 104,107,108,109,112,115 | 1
TREDAŞ-RES-124 | B TEKS İSTANBUL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | B TEKS RES | 2023-07-14 17:01 | Tekirdağ | Ergene | Velimeşe | 3000 | 3000 | 572526.55 | 4563190.31 | UTM ED 50 6 | 27 | 82 | 78 | 2023-03-30 | 2023-08-04 | 5-1-(h) Maddesi | Sanayi | Tüzel Şahıs | 716 | 9